Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 72

###### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

### для изготовления пункта ДРП

1.Аттестационное давление в газопроводе __________________________ МПа;

2. Фактическое давление в газопроводе:

зимой _________________________________ МПа;

летом _________________________________  МПа;

3. Давление настройки выходное:

1й нитки _________________________________ МПа;

2й нитки ___________________________  МПа;

3й нитки ___________________________  МПа;

4. Расход газа:

1й нитки max  __________________ min __________________ м3/час;

2й нитки max  ________ ___ _____ min __________________м3/час;

3й нитки max  _________________ min __________________м3/час;

5. Тип отопления _____________________________________________________

(водяное, газовое, электрическое, от внешнего источника)

6. Электроснабжение __________________________________________________

7. Учет расхода эл. энергии ____________________________________________

8. Узел учета расхода газа: _____________________________________________

(тип газового счетчика)

на входном газопроводе___________________________________________

на входе 1й нитки________________________________________________

на входе 2й нитки______________________________________________________

на входе 3й нитки______________________________________________________

учет расхода газа на отопление

9.С дополнительным боксом для оснащения ГРПБ телеметрией_______              ___

10. Прочие условия:________________________________________________________

контроль загазованности__________________________________________

охранная сигнализация_____________________________________________

пожарная сигнализация____________________________________________

наличие эл. источника_____________________________________________

расположение входного и выходного газопровода относительно пункта

индикаторы перепада давления на фильтрах

одно-/двухстенное исполнение/утеплитель

обслуживание (одно-/двухсторонее, настенное исп.)

#### Исп. менеджер отдела комплектации

#### Харламов Михаил (8452) 25-46-34

400114@mail.ru